## Sheet
Дата | Время записи | ЦРП В1 | ЦРП В2 | ЦРП ТП1, СШ1 | ЦРП ТП1, СШ2 | ЦРП ТП2, СШ1 | ЦРП ТП2, СШ2 | ЦРП ТП3, СШ1 | ЦРП ТП3, СШ2 | ЦРП КСО "Радуга" | ТП1 ГРЩ. ППУ В1 | ТП1 ГРЩ. ППУ В2 | ТП1 СГП В1 0,4 | ТП1 СГП В2 0,4 | ТП2 ГРЩ В1 | ТП2 ГРЩ В2 | ТП2 Цэх1 В1 | ТП2 Цэх1 В2 | ТП3 Элеватор В1 | ТП3 Элеватор В2 | ТП3 Лузговая В1 | ТП3 Лузговая В2 | ТП3 Элеваторный В1 | ТП3 Элеваторный В2 | ТП3 ЛОС В1 | ТП3 ЛОС В2 | ТП3 КНС В1 | ТП3 КНС В2 | ТП3 Насосная В1 | ТП3 Насосная В2 | ТП3 Склад газации 3-4 | ТП-3 Временно | ТП3 Газовая котельная №1 | ТП3 Газовая котельная №2 | ТП Луговская | ТП4 Элеваторный В1 | ТП4 Элеваторный В2 | ТП5 ССиТ В1 | ТП5 ССиТ В2 | ТП6 ГЦ В1 | ТП6 ГЦ В2 | ТП7 СТЗ | Теплосети ИТП | КТПН ГПУ Вход | КТПН ГПУ Выход
| № ПУ | 35410996 | 40184883 | 40688487 | 35400152 | 40184852 | 40152450 | 40184840 | 40184866 | 40688452 | 40190694 | 40143818 | 40143588 | 43655170 | 43028644 | 43028512 | 43081358 | 43081605 | 40272325 | 40301930 | 43256949 | 43257246 | 40272309 | 40302002 | 40190802-19г | 40191325-19г | 40297242-19г | 40272465-19г | 40297176-19г | 40202019-19г | 40297170 | 40191316 |  |  | 40724333 | [6 empty] | 009186142120899 | №1.20-109488 Гкал
Тр. к.т.
2026-05-18 | 2026-05-18 16:07:47 | 321321 | 22111 | 12111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-19 | 2026-05-19 04:21:35 | 0 | 0 | 212121 | 0 | 232323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-20 | 2026-05-20 11:18:07 | 1876.06 | 1911.47 | 2006.29 | 1744.29 | 2079.34 | 3686.28 | 792.31 | 786.91 | 1414.65 | 862.7 | 230.89 | 8538.02 | 5156.79 | 4832.32 | 8691.68 | 13240.45 | 7272.42 | 4789.69 | 4973.73 | 16495.15 | 13827.97 | 1758.08 | 833.31 | 3323.43 | 1469.01 | 2182.36 | 741.94 | 1404.66 | 0 | 8444.35 | 5681.95 | 390.84 | 8059.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-25 | 2026-05-25 06:29:01 | 1688.74 | 1911.47 | 2011.92 | 1749.75 | 2085.2 | 3697.91 | 793.77 | 789.2 | 1424.79 | 863.99 | 231.33 | 8561.72 | 5175.32 | 4850.39 | 8727.62 | 13282.42 | 7293.18 | 4800.25 | 4990.59 | 16520.53 | 13879.12 | 1763.32 | 837.54 | 3325.65 | 1473.18 | 2185.91 | 743.76 | 1411.08 | 0 | 8446.25 | 5682.05 | 390.85 | 8079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14118.331 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 | 2026-06-01 10:35:52 | 1893.46 | 1911.47 | 2021.65 | 1758.85 | 2094.47 | 3709.08 | 795.99 | 792.01 | 1438.15 | 866.15 | 232.02 | 8602.18 | 5208.23 | 4874.2 | 8770.2 | 13321.94 | 7325.8 | 4816.05 | 5010.89 | 16570.63 | 13931.56 | 1767.68 | 841.58 | 3328.96 | 1477.64 | 2190.01 | 745.61 | 1419.79 | 0 | 8448.09 | 5682.19 | 390.87 | 8115.26 | 0 | 1049.25 | 208.19 | 115.39 | 1362.84 | 5342.48 | 2366.95 | 14246.24 | 0 | 7.26 | 5.43